## Лист1
Заключение экспертной комиссии о благоустройстве и оснащении МОУ "Дорская средняя общеобразовательная школа" Шаховского муниципального района
№ п/п. | Показатели (абсолютные) | Значение показателя
1 | Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | Да
2 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | Да
3 | ОУ находится в аварийном состоянии | Нет
4 | ОУ требует капитального ремонта | Нет
5 | ОУ имеет:
| тренажерные залы | Нет
| стадионы | Да
| бассейны | Нет
| библиотеки | Да
| музеи | Да
6 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | Да
7 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | Да
8 | Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | Да
9 | Наличие необходимости подвоза детей | Да
| наличие собственного автобуса | Нет
| наличие централизованного подвоза | Да
10 | Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м. | Да
| с оборудованными раздевалками, | Да
| действующими душевыми комнатами и туалетами | Да
11 | Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | Да
12 | Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | Нет
13 | Наличие в учреждении действующей охраны | Да
| кнопка экстренного вызова милиции | Да
| охранника | Нет
| сторожа | Да
14 | Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | Да
15 | Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела 'Лёгкая атлетика' программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | Да
16 | Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) медицинского кабинета | Нет
| лицензированного | Нет
17 | Наличие:
| Кабинета физики | Да
| с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Да
| по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Да
| Кабинета химии | Да
| с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Да
| по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Да
| Кабинета биологии | Да
| по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Да
| Кабинета информатики | Да
| Кабинета иностранного языка | Нет
| Кабинета ОБЖ | Да
| Мастерских | Да
18 | Количество учащихся, обеспеченных ежедневным бесплатным питанием (всего): | 69
| начальная ступень | 23
| основная ступень | 28
| старшая ступень | 18
19 | Количество учащихся, обеспеченных ежедневным горячим питанием (всего): | 69
| начальная ступень | 23
| основная ступень | 28
| старшая ступень | 18
20 | Количество учащихся, подвозимых школьным автобусом (или централизованно) к месту учебы | 5
21 | Количество компьютерных классов в ОУ | 1
22 | Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | 1
23 | Количество компьютеров в ОУ (всего) | 14
| используемых в управлении ОУ | 1
| используемых в учебном процессе | 12
| используемых в библиотеке | 1
24 | Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | 14
25 | Наличие выхода в Интернет | Да
26 | Наличие скорости канала выхода в Интернет не ниже 128 кбит/с) | Да
27 | Наличие локальной сети | Да
28 | Имеет ли учреждение свой регулярно (не реже 2 раза в месяц) обновляемый сайт в сети интернет | Да
29 | Количество мультимедийных проекторов | 4
30 | Количество интерактивных досок | 1
31 | Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | Да
32 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии | Да
33 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории | Да
| Руководитель экспертной группы | ____________________Воробьёва Г. К.
| Член экспертной группы | _____________________Фальш В. А.
| Член экспертной группы | _____________________Колесников В. М.
| Член экспертной группы | _____________________Яцыченко Т. Л.
| Член экспертной группы | _____________________Салеева Е. А.
ссылка на станицу сайта: http://www.dor-scool.ucoz.ru/publ/1-1-0-28